	Technické údaje, rozměry a parametry topidel VAFKY ®
	



	




	 

 Rozměrový a poziční náčrtek
[image: image2.png]300 - 4.7 k0
28 - 344
175 - 24 k¥

010

10| 0

460 2,4 10

Model VAFKY standard uZii o 16 mm PROVEDEN] C PROVEDEN] 8




Maximální možná délka odtahu spalin je 1 100 mm. 

Montážní vzdálenost topidla od nehořlavé stěny je 25-30 mm, vzdálenost od nehořlavé podlahy min. 100 mm.

Topidlo je nutno umístit tak, aby bylo pevně zavěšeno na nehořlavém, rovném a pevném podkladu, přesahující půdorys plynového topidla nejméně o 100 mm na všech stranách. Na plynové topidlo a do vzdálenosti menší než je bezpečná vzdálenost od něho (min. 100 mm) se nesmí pokládat nebo umisťovat předměty z hořlavých hmot (např. závěsy, záclony, police apod.). Istalace musí dále splňovat všechny platné bezpečnostní předpisy.

 

Technické údaje
Typ:
Vafky
4,7 
Vafky
3,4 
Vafky
2,5 
Vafky
4,7 
Vafky
3,4 
Vafky
2,5 
Provedení:
C

přes zeď 

C

přes zeď 

C

přes zeď 

B

komín

B

komín 

B

komín 

Palivo: 

ZP/PB

 G20/G30 

ZP/PB

G20/G30 

ZP/PB

 G20/G30 

ZP/PB

 G20/G30 

ZP/PB

G20/G30 

ZP/PB

 G20/G30  

Jmenovitý příkon  ke spalnému teplu
kW 

 4,7

3,4 

2,4 

4,7 

3,4 

2,4 

Spotřeba plynu při jmenovitém příkonu 
 ZP:m3/h 
PB:kg/h
 0,439

 0,366

0,322

 0,266 

 0,226

 0,187

0,439

0,366

0,322

 0,266 

0,226

0,187

Vstupní přetlak plynu do topidla 
mbar 

 20/30

 20/30

20/30 

 20/30

20/30 

20/30 

Nast. přetlak regulátoru SIT - max 
mbar 

 15/28

15/28 

15/28 

15/28 

15/28 

15/28 

Nast. přetlak regulátoru SIT - min  
mbar
 4/8

4/8 

 4/8

 4/8

4/8 

 4/8

Přípojka potrubí 
DN 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

Vrtání trysek 
hlavní hořák 
 mm
 1,75/1,1

1,5/0,95 

1,3/0,8 

1,75/1,1 

1,5/0,95  

1,3/0,8 

zapalovací hořák 
 mm
 0,35/0,25 

 0,35/0,25 

 0,35/0,25 

 0,35/0,25 

 0,35/0,25 

 0,35/0,25 

Kategorie spotřebiče 

II2H3B/P 

II2H3B/P 

 II2H3B/P
II2H3B/P 

II2H3B/P 

 II2H3B/P
Třída NOX 

 2

4 

4 

2 

5 

4 

Třída účinnosti 

 1

1 

1 

1 

1 

1 

Hmotnost bez obalu cca 

kg 

18 

17 

12,5 

18 

17 

12,5 

 

Rozměrový náčrtek - zadní kryt topidla
 [image: image3.png]D) |
e
TS
7 I U T
PR TR



  

 

 VAFKY 2,5 

 VAFKY 3,4 

 VAFKY 4,7 

   A 

310,5 

453,5 

555,5 

   B 

98,75 

171,75 

223,75 

   C 

211,75 

281,75 

331,75 

   D 

151 

224 

276 

   E 

264 

334 

384 

   F 

52,25 

52,25 

52,25 

   G 

384 

384 

384 

   H 

196 

196 

196 




 
